## Sheet1
ใบรายงานการตรวจเช็ค เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย (Hypo-Hyperthermia Unit )
หน่วยงาน.............................................................. ครุภัณฑ์.................................................. พ.ศ. ...............
เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย (Hypo-Hyperthermia Unit ) ยี่ห้อ .................................... รุ่น ............................. รหัสเครื่องมือ ......................
ลำดับที่ | รายการ | เดือน.............................. |  |  |  | เดือน.............................. |  |  |  | เดือน..............................
|  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
| ตรวจสอบสภาพทั่วไป | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | หน้าปัดและจอแสดงผล
2 | สวิทซ์ เปิด - ปิดเครื่อง สวิทซ์เลือก Mode
การใช้งาน
3 | ปลั๊กไฟ AC / สายไฟ AC
4 | แผ่น Blanket และ Connector
5 | ระดับน้ำในถัง
6 | ล้อเลื่อน
เปิดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
1 | หน้าจอแสดงผล / ไฟแสดงผลต่างๆ
2 | Switch Control
3 | Pump / Flow Gauge
4 | Blanket
การจัดเตรียมอุปกรณ์ ความพร้อม
1 | Sterile Water
2 | Blanket
3 | Probe Sensor
การทำความสะอาดเครื่อง
(ผู้ทำความสะอาดลงชื่อ)
ผู้ตรวจสอบลงชื่อ
หมายเหตุ : ให้ทำเครื่องหมาย √ = ปกติ , X = ผิดปกติ : เมื่อเครื่องชำรุดแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน
อาการ.................................................................................................................................................................. |  | สัปดาห์ที่ 3: วันที่...................................
อาการ.................................................................................................................................................................. |  | สัปดาห์ที่ 3: วันที่...................................
รายงานความผิดปกติ อาการ........................................................................................................................... |  | สัปดาห์ที่ 3: วันที่...................................
FM-MEC01-GEN040 :Rev.00