## Sheet1
ใบรายงานการตรวจเช็ค เครื่อง Defibrillator Monitor unites
หน่วยงาน.............................................................. ครุภัณฑ์.................................................. พ.ศ. ...............
เครื่อง Defibrillator Monitor unites ยี่ห้อ ...................................... รุ่น ............................... รหัสเครื่องมือ ......................
ลำดับที่ | รายการ | เดือน.............................. |  |  |  | เดือน.............................. |  |  |  | เดือน..............................
|  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
| ตรวจสอบสภาพทั่วไป | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | หน้าปัดและจอแสดงผล
2 | สวิทซ์ เปิด - ปิดเครื่อง
3 | สวิทซ์เลือก Mode การใช้งาน
4 | ปลั๊กไฟ AC / สายไฟ AC /Adaptor
5 | EKG Electrode / Patient Cable
6 | SpO2 Probe / Cable
7 | IBP Transducer / Cable
8 | ผ้าพันแขน / Cable
9 | Paddle Electrode
เปิดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
1 | ทดสอบแบตเตอรี่ (ถอดปลั๊กไฟ ) 30 นาที
2 | หน้าจอแสดงผล
3 | การทำงานของปุ่มปรับต่างๆ
4 | การตั้งค่า High - Low alarm
5 | Discharge พลังงานตามมาตรฐานของเครื่อง 3 ครั้ง
การจัดเตรียมอุปกรณ์ ความพร้อม
1 | แผ่นขั้วต่ออิเลคโตรด (Red Dot)
2 | กรณีเป็นเครื่อง Transporter ชาร์จแบตเตอรี่
เตรียมพร้อม (จำนวน 8 ชั่วโมง )
การทำความสะอาดเครื่องและอิเลคโตรด
(ผู้ทำความสะอาดลงชื่อ)
ผู้ตรวจสอบลงชื่อ
หมายเหตุ : ให้ทำเครื่องหมาย √ = ปกติ , X = ผิดปกติ : เมื่อเครื่องชำรุดแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน
อาการ.................................................................................................................................................................. |  | สัปดาห์ที่ 3: วันที่...................................
อาการ.................................................................................................................................................................. |  | สัปดาห์ที่ 3: วันที่...................................
รายงานความผิดปกติ อาการ........................................................................................................................... |  | สัปดาห์ที่ 3: วันที่...................................
FM-MEC01-GEN046 :Rev.00