## Sheet1
ใบรายงานการตรวจเช็ค เครื่อง Defibrillator Monitor unites
เครื่อง Defibrillator Monitor unites ยี่ห้อ ...................................... รุ่น ............................... รหัสเครื่องมือ ........................................เดือน..........................
ลำดับที่ | รายการ /วัน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ตรวจสอบสภาพทั่วไป
1 | หน้าปัดและจอแสดงผล
2 | สวิทซ์ เปิด - ปิดเครื่อง
3 | สวิทซ์เลือก Mode การใช้งาน
4 | ปลั๊กไฟ AC / สายไฟ AC /Adaptor
5 | EKG Electrode / Patient Cable
6 | SpO2 Probe / Cable
7 | IBP Transducer / Cable
8 | ผ้าพันแขน / Cable
9 | Paddle Electrode
เปิดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
1 | ทดสอบแบตเตอรี่ (ถอดปลั๊กไฟ ) 30 นาที
2 | หน้าจอแสดงผล
3 | การทำงานของปุ่มปรับต่างๆ
4 | การตั้งค่า High - Low alarm
5 | Discharge พลังงานตามมาตรฐานของเครื่อง 3 ครั้ง
การจัดเตรียมอุปกรณ์ ความพร้อม
1 | แผ่นขั้วต่ออิเลคโตรด (Red Dot)
2 | กรณีเป็นเครื่อง Transporter ชาร์จแบตเตอรี่เตรียมพร้อม (จำนวน 8 ชั่วโมง )
การทำความสะอาดเครื่อง
(ผู้ทำความสะอาดลงชื่อ)
ผู้ตรวจสอบลงชื่อ
หมายเหตุ : ให้ทำเครื่องหมาย √ = ปกติ , X = ผิดปกติ : เมื่อเครื่องชำรุดแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน
| อาการ............................................................................................................................................................... | 8: วันที่............................................
| อาการ............................................................................................................................................................... | 8: วันที่............................................
| รายงานความผิดปกติ อาการ........................................................................................................................ | 8: วันที่............................................; 31: FM-MEC01-GEN068 : Rev.00